## Independent Wind
ELCC Study Results - Independent Wind
50k With Independent Wind
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 11.34.09 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.60875
2 | 11.34.13 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61667
3 | 11.34.18 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61604
4 | 11.34.23 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61667
5 | 11.34.28 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61062
6 | 11.34.33 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.62021
7 | 11.34.38 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61187
8 | 11.34.43 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61375
9 | 11.34.47 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61938
10 | 11.34.52 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.60917
Average | [5 empty] | 0.61431
Std Dev | [5 empty] | 0.4106%
50k With 22 MW CT
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 08.24.15 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.63792
2 | 08.24.20 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61583
3 | 08.24.25 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61062
4 | 08.24.30 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.6125
5 | 08.24.35 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61687
6 | 08.24.40 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61458
7 | 08.24.44 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61208
8 | 08.24.49 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61438
9 | 08.24.54 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61687
10 | 13.51.09 | 4800 | 1.076 | 22 | 0% | 0.61875
Average | [5 empty] | 0.61704
Std Dev | [5 empty] | 0.7744%
Error | 0.4443%

## Combined Wind
ELCC Study Results - Combined Wind
50k With Combined Wind
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 13.21.56 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.69792
2 | 13.22.01 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.67438
3 | 13.22.06 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.66583
4 | 13.22.11 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.67229
5 | 13.22.16 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.66354
6 | 13.22.21 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.65583
7 | 13.22.26 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.70438
8 | 13.22.31 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.68333
9 | 13.22.36 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.69167
10 | 13.22.41 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.66771
Average | [5 empty] | 0.67769
Std Dev | [5 empty] | 1.601%
50k With 18 MW CT
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 13.21.06 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.66875
2 | 13.21.11 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.67063
3 | 13.21.16 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.68396
4 | 13.21.21 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.66813
5 | 13.21.26 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.67542
6 | 13.21.31 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.67375
7 | 13.21.36 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.68104
8 | 13.21.41 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.69167
9 | 13.21.46 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.66313
10 | 13.21.51 | 4800 | 1.076 | 18 | 0% | 0.67417
Average | [5 empty] | 0.67506
Std Dev | [5 empty] | 0.8455%
Error | 0.3873%

## Double Correlated Wind
ELCC Study Results - Double Correlated Wind
50k With Double Wind (Correlated)
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 13.59.51 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.645
2 | 13.59.57 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.62688
3 | 14.00.02 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.62833
4 | 14.00.07 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.60875
5 | 14.00.12 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.61354
6 | 14.00.18 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.62104
7 | 14.00.23 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.6025
8 | 14.00.28 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.64521
9 | 14.00.34 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.63188
10 | 14.00.39 | 4800 | 1.076 | 0 | -
Average | [5 empty] | 0.62479
Std Dev | [5 empty] | 1.495%
50k With 21 MW CT
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 16.08.26 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.63375
2 | 16.08.31 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.63646
3 | 16.08.36 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.63313
4 | 16.08.41 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.62438
5 | 16.08.46 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.60583
6 | 16.08.51 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.62958
7 | 16.08.56 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.63208
8 | 16.09.01 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.62688
9 | 16.09.06 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.6325
10 | 16.09.10 | 4800 | 1.076 | 21 | 0% | 0.635
Average | [5 empty] | 0.62896
Std Dev | [5 empty] | 0.8919%
Error | 0.6669%

## Double Independent Wind
ELCC Study Results - Double Independent Wind
50k With Double Wind (Independent)
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 15.55.50 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.48958
2 | 15.55.55 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.45896
3 | 15.56.01 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.49708
4 | 15.56.07 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.49833
5 | 15.56.12 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.48083
6 | 15.56.18 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.49063
7 | 15.56.23 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.47979
8 | 15.56.29 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.48042
9 | 15.56.35 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.49438
10 | 15.56.40 | 4800 | 1.076 | 0 | - | 0.49313
Average | [5 empty] | 0.48631
Std Dev | [5 empty] | 1.182%
50k With 18 MW CT
Run # | TimeStamp | # of Runs | Escalator | CT Capacity | CT FOR | LOLH
1 | 08.23.34 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.46188
2 | 08.23.39 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.49104
3 | 08.23.45 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.50708
4 | 08.23.50 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.48708
5 | 08.23.56 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.50104
6 | 08.24.01 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.4925
7 | 08.24.07 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.48292
8 | 08.24.12 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.49813
9 | 08.24.18 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.48167
10 | 08.24.23 | 4800 | 1.076 | 35 | 0% | 0.5025
Average | [5 empty] | 0.49058
Std Dev | [5 empty] | 1.316%
Error | 0.8782%